附件1：

林芝市“互联网+特种设备监管”平台项目运维服务维保项目参数

一、项目总体参数

1. 项目名称：林芝市“互联网+特种设备监管”平台项目运维服务

2. 服务周期：12个月

3. 服务模式：7×24小时远程值守+定期现场巡检+故障闭环处置+常态化技术支撑+必要时驻点

4. 服务目标：保障平台系统、网络链路、前端监管设备、叉车数据服务稳定运行，设备综合在线率≥95%，故障处置闭环率100%，无系统性、群体性运行故障，全面支撑特种设备智慧监管工作落地。

二、平台系统运维技术参数

（一）系统运维范围

覆盖林芝市“互联网+特种设备监管”全套平台软件、业务应用系统、配套数据库、服务器运行环境，包含功能优化、故障处置、安全防护、数据备份、技术支撑、人员培训等全维度运维服务。

（二）核心技术参数及服务指标

1.故障响应参数：工作时段全天候值守，接获系统故障通知后1小时内技术人员响应，2小时内完成远程排查及处置；重大故障同步启动应急处置预案，实时报备进度。

2.系统运维参数：常态化开展系统运行监测、功能调试、问题优化，保障平台各项监管功能、AI识别算法、执法联动、数据统计、预警推送功能正常运行；负责应用系统、数据库的安装、调试、升级与日常维护，杜绝功能卡顿、报错、失效等问题。

3.数据安全参数：定期开展服务器全盘备份、数据库增量备份，规避误操作、系统故障导致的数据丢失；每日巡检系统运行日志，全程记录账号登录、操作行为、设备数据交互等信息，实现运行可追溯。

4.安全防护参数：定期排查系统漏洞、病毒风险，及时安装系统补丁、修复安全隐患，常态化开展操作系统、数据库安全防护，杜绝网络攻击、数据泄露、系统瘫痪等安全事件。

5.技术支撑参数：提供全天候电话、微信群远程技术咨询与指导；按需派驻技术人员现场值守、调试、故障处置；免费提供全套系统技术资料、操作手册，定期为监管人员开展功能操作、故障排查、系统应用专项培训。

6.保修保障参数：服务期内平台软件、系统环境出现非人为损坏故障，提供免费维修、优化、修复服务，无额外费用。

三、网络传输运维技术参数

（一）网络资源配置参数

1.设备专用宽带：330条，单条带宽100M，为前端电梯视频监控设备提供专属稳定传输链路。

2.通用物联网卡：224张，适配叉车和AI摄像头数据采集、定位、状态传输。

（二）网络运维考核参数

1.故障处置时效：网络传输中断、卡顿、数据失联等故障，24小时内完成修复；特殊场景无法按期修复的，第一时间向甲方报备，提交应急保障方案并明确延期修复时限，保障监管业务不中断。

2.巡检运维参数：全年完成4次全覆盖现场网络巡检，排查线路老化、信号衰减、设备适配、链路冲突等隐患，逐点记录网络运行状态、带宽利用率、信号强度，形成巡检台账及整改报告。

3.运行保障标准：全程保障网络链路稳定，满足设备实时数据上传、AI视频传输、远程预警、执法数据回传等业务需求，无持续性、大面积网络断连问题。

四、前端监管设备运维技术参数

（一）运维设备台账

1.电梯监管智慧设备：330部

2.承压类设备监管AI摄像头设备：174个

3.叉车监管设备：50部

（二）设备运维核心参数

1.日常巡检参数：按特种设备运维规范开展周期性巡检，逐项检查设备供电模块、网络信号、数据采集传感器、报警预警模块、存储模块、摄像采集设备运行状态，确保设备7×24小时在线，实时精准上传监管数据。

2.故障闭环参数：针对设备离线、数据缺失、采集异常、硬件损坏、报警失效等故障，接报后立即到场处置；故障修复后持续观测不少于30分钟，确认数据上传稳定、全部功能恢复正常，完整留存故障报修、处置、验收全流程记录，实现100%闭环管理。

3.台账管理参数：实行一设备一档标准化管理，完整记录设备安装点位、设备参数、巡检记录、故障维修记录、隐患整改记录；每季度提交设备运维汇总报告，包含设备在线率统计、故障类型分析、隐患整改情况、运维优化建议。

4.设备在线率参数：常态化开展摄像头连通性全量监测、设备健康度月度全量评估，前端配套摄像头、监管设备整体在线率稳定≥95%，保障远程AI预警、视频监管、数据溯源功能正常运行。

五、叉车数据服务专项参数

1.服务设备数量：50台叉车专用传感数据服务

2.数据采集参数：全程稳定采集叉车运行状态、作业轨迹、设备工况、安全隐患等核心数据，数据采集准确率≥98%，无错采、漏采、延迟上传问题。

3.数据传输参数：依托专用物联网卡实现数据实时上传，传输延迟≤3秒，适配平台叉车监管、风险预警、数据统计分析业务。

4.数据运维参数：定期校验叉车传感器采集精度，排查数据传输异常、数据断连、数据偏差等问题；同步更新叉车设备数据台账，保障平台叉车监管数据真实、完整、有效，支撑特种设备叉车专项监管工作。

六、整体运维考核通用参数

1.服务响应达标率：100%，严格遵守时效响应要求，无超时处置、推诿滞后情况。

2.故障闭环率：100%，所有故障均完成处置、验收、台账记录，无遗留隐患。

3.设备综合在线率：≥95%（全年常态化达标）。

4.资料报送合格率：100%，定期巡检报告、季度运维报告、台账资料按时、规范、完整提交。

5.安全事故：服务期内无系统安全、网络安全、设备运行安全责任事故。